济南万科天泰金域国际B地块主楼及车库项目

载体桩适用性的专家论证意见

| 工程名称 |  | 济南万科天泰金域国际项目 |  | 建设单位 | 济南天泰置业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 山东省建筑设计研究院 |  | 监理单位 |  |  |
| 专家组论证意见如下： 2013年07月15日济南天泰置业有限公司在公司会议室主持了济南万科天泰金域国际B地块主楼及车库项目桩基础设计方案的论证会，与会人员包括工程业主代表、桩基设计方案论证会专家、山东省建筑设计研究院和北京波森特岩土工程有限责任公司等相关人员，专家组听取了设计院、施工及检测单位对本工程的介绍，并查阅了岩土工程勘察报告，结合上部结构的设计方案和参数进行认真讨论和分析，对桩基础设计方案提出如下意见： 1. 通过两个现场压桩试验，考虑该工程的具体条件，采用载体桩桩基方案可行； 2. 如果8层中风化石灰岩埋深在20m以内，保证8层为持力层，如果8层埋深超过20m，可考虑5层及以下各层作为持力层，需根据不同持力层分别进行试桩，建议通过试成桩确定施工控制参数； 3. 车库原设计一柱一桩，建议考虑三桩承台方案，由建设单位进行经济、技术比较。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组人员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 单位名称 |  | 职称 | 签字 |
| 组长 | 李广信 |  | 清华大学 |  | 教授 |  |
| 组员 | 闫明礼 |  | 中国建筑科学研究院 |  | 研究员 |  |
| 组员 | 叶枝顺 |  | 山东省城乡建设勘察院 |  | 研究员 |  |
| 组员 | 付安元 |  | 济南市勘察设计质监站 |  | 研究员 |  |
| 组员 | 盛根来 |  | 山东省地矿工程勘察院 |  | 研究员 |  |
| 组员 | 隋术前 |  | 山东省建筑设计研究院 |  | 研究员 |  |