广汇九锦园项目

载体桩专家论证意见

2015年5月15日青海广汇房地产开发有限公司组织有关专家在本公司会议室对“广汇九锦园”项目载体桩方案进行了论证。到会人员包括设计、勘察、建设单位、施工单位、监理单位等有关人员。专家组听取了设计、施工单位的有关说明，并查阅了本工程勘察报告，结合上部结构的特点进行了认真的讨论和分析，提出以下意见：

1、本项目采用载体桩方案技术可行，经济合理。

2、载体桩的施工应采取有效措施，保证桩端到达持力层。

3、载体桩的单桩承载力应通过现场载荷试验确定。

2015年5月15日

专家委员会签字：