北京万科四季花城项目

载体桩专家论证意见

2006年11月10日北京波森特岩土工程有限公司组织有关专家在本公司会议室对“北京万科四季花城”项目载体桩方案进行了论证。专家组听取了设计、施工单位的有关说明，并查阅了本工程勘察报告，结合上部结构的特点进行了认真的讨论和分析，提出以下意见：

1、本项目采用载体桩方案技术可行，经济合理。

2、载体桩的施工应采取有效措施，避免相邻桩的相互影响。

3、载体桩的单桩承载力应通过现场载荷试验确定。

2006年11月10日

专家委员会签字（名单附后）：