星牌建材厂B07地块限价房项目

基础选型专家论证意见

2012年2月10日上午，北京金隅嘉业房地产有限公司就星牌建材厂B07地块限价房项目基础方案组织了专家论证会，专家组审阅了地勘报告、初步设计方案及计算书等有关资料，听取了设计单位、勘查单位的介绍，经经质询和充分讨论，形成以下论证意见：

1、建议采用整体刚度较好的筏板基础，同时采取相应结构措施（特别在建筑物转角及高低层建筑交接处），增强建筑物整体刚度，防止建筑物不均匀沉降。

2、地质和结构形式有差异的地方合理设置沉降缝和施工缝（后浇带），控制后浇带的浇注时间等。

3、采用CFG复合地基处理方式，持力层需计算并经济对比后确定。

2012年2月10日

专家组签字：