牙克石市河东幼儿园工程

载体桩计算书

审 核 人：

编 写 人：

日期：2012年6月15日

- 设计依据

- 《载体桩设计规程》JGJ135-2007；

- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；

- 本工程《岩土工程勘察报告》。

- 载体桩单桩承载力计算

1、计算参数及其承载力估算

根据岩土工程勘察报告可知：

载体桩以第3层圆砾为持力层，桩端（不含载体）距持力层不大于0.5m。天然地基土承载力fak=300kPa，桩长根据现场地质情况确定，计算深度d=4.0m。

桩径400mm，桩身砼C25。桩身配筋6φ10，箍筋φ6.0@100/200。

土的有效重度：γ0=10.0kN/m。

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002，ηd=4.4。

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007：

由公式4.3.2(P9)     Ra=fa⋅Ae

fa=fak+ηd(d−0.5)γ0

=300+4.4×（4.0-0.5）×10.0=454kPa。

查表4.3.2 （P10）取三击贯入度不大于15cm，得：

Ae=1.7m2

则单桩承载力特征值：

Ra=fa⋅Ae

= 454×1.7=771.8kN

2、桩身强度验算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007式4.3.3：

桩身强度（C25）：0.75fcAP=0.75×11.9×103×0.785×0.402=1120.98kN

根据上部结构的荷载情况，单桩承载力特征值取： Ra=750kN.