山西闻喜县公园一号C区地基处理意见

通过与专家组成员沟通，专家组提出以下处理意见：

- 先施工素土挤密桩，消除湿陷性；

- 本工程没有太好的持力层，建议素土挤密桩施工完成后，采用CFG桩复合地基满足复合地基承载力和变形要求；

- 具体施工参数由地基处理设计单位提供。