绿地国际城B8-2地块桩基础

方案优化论证意见

2017年2月16日在中国地基基础技术创新知识产权联盟网站举行了《绿地国际城B8-2地块》桩基础方案优化论证会，参与论证的专家见附表。专家组认真查阅了该项目的相关资料，听取了项目相关方的详细介绍，经过认真讨论和分析，形成意见如下：

1、本工程基础采用载体桩方案技术可行、质量可控；

2、应对载体桩承载力和沉降进行验算，并进行单桩载荷试验，确定设计施工参数；

3、施工中应严格按设计参数施工，监控邻桩的影响，确保工程桩的施工质量。

专家委员会签字

组长：

委员：

联盟论证专家组名单：

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱力航 | 中国建筑科学研究院 | 岩土工程 | 研究员 |
| 2 | 李广信 | 清华大学 | 岩土工程 | 教授 |
| 3 | 闫明礼 | 中国建筑科学研究院 | 岩土工程 | 研究员 |
| 4 | 高小旺 | 北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司 | 结构工程 | 研究员 |
| 5 | 凌光荣 | 天津大学建筑设计规划研究总院 | 结构工程 | 教授级高工 |